## Sheet1
KOD | TANIM | Kasım 2023 Liste Fiyatı (TL) | Kasım 2023 Liste Fiyatı (EUR) | İskonto Sınıfı | Plant
1SDA066486R1 | A1C 125 TMF 20-400 1p F F | 2309 |  | Formula | TR70
1SDA068754R1 | A1C 125 TMF 32-400 1p F F | 2309 |  | Formula | TR70
1SDA066489R1 | A1C 125 TMF 40-400 1p F F | 2309 |  | Formula | TR70
1SDA066490R1 | A1C 125 TMF 50-500 1p F F | 2309 |  | Formula | TR70
1SDA068765R1 | A1C 125 TMF 63-630 1p F F | 2309 |  | Formula | TR70
1SDA066493R1 | A1C 125 TMF 80-800 1p F F | 2881 |  | Formula | TR70
1SDA066495R1 | A1C 125 TMF 100-1000 1p F F | 2881 |  | Formula | TR70
1SDA066496R1 | A1C 125 TMF 125-1250 1p F F | 3073 |  | Formula | TR70
1SDA066686R1 | A1N 125 TMF 20-400 1p F F | 2445 |  | Formula | TR70
1SDA068755R1 | A1N 125 TMF 32-400 1p F F | 2445 |  | Formula | TR70
1SDA066689R1 | A1N 125 TMF 40-400 1p F F | 2445 |  | Formula | TR70
1SDA066690R1 | A1N 125 TMF 50-500 1p F F | 2445 |  | Formula | TR70
1SDA068766R1 | A1N 125 TMF 63-630 1p F F | 2445 |  | Formula | TR70
1SDA066693R1 | A1N 125 TMF 80-800 1p F F | 3036 |  | Formula | TR70
1SDA066695R1 | A1N 125 TMF 100-1000 1p F F | 3036 |  | Formula | TR70
1SDA066696R1 | A1N 125 TMF 125-1250 1p F F | 3263 |  | Formula | TR70
1SDA066497R1 | A1N 125 TMF 20-400 2p F F | 2942 |  | Formula | TR70
1SDA068756R1 | A1N 125 TMF 32-400 2p F F | 2942 |  | Formula | TR70
1SDA066500R1 | A1N 125 TMF 40-400 2p F F | 2942 |  | Formula | TR70
1SDA066501R1 | A1N 125 TMF 50-500 2p F F | 2942 |  | Formula | TR70
1SDA068767R1 | A1N 125 TMF 63-630 2p F F | 2942 |  | Formula | TR70
1SDA066504R1 | A1N 125 TMF 80-800 2p F F | 3690 |  | Formula | TR70
1SDA066506R1 | A1N 125 TMF 100-1000 2p F F | 3690 |  | Formula | TR70
1SDA066507R1 | A1N 125 TMF 125-1250 2p F F | 3951 |  | Formula | TR70
1SDA066543R1 | A2N 250 TMF 160-1600 2p F F | 4784 |  | Formula | TR70
1SDA066545R1 | A2N 250 TMF 200-2000 2p F F | 6564 |  | Formula | TR70
1SDA066547R1 | A2N 250 TMF 250-2500 2p F F | 6564 |  | Formula | TR70
1SDA066722R1 | A1N 125 TMF 20-400 3p F F | 3333 |  | Formula | TR70
1SDA066723R1 | A1N 125 TMF 25-400 3p F F | 3333 |  | Formula | TR70
1SDA066724R1 | A1N 125 TMF 30-400 3p F F | 3333 |  | Formula | TR70
1SDA066725R1 | A1N 125 TMF 40-400 3p F F | 3333 |  | Formula | TR70
1SDA066726R1 | A1N 125 TMF 50-500 3p F F | 3333 |  | Formula | TR70
1SDA066727R1 | A1N 125 TMF 60-600 3p F F | 3333 |  | Formula | TR70
1SDA066728R1 | A1N 125 TMF 70-700 3p F F | 4208 |  | Formula | TR70
1SDA066729R1 | A1N 125 TMF 80-800 3p F F | 4208 |  | Formula | TR70
1SDA066730R1 | A1N 125 TMF 90-900 3p F F | 4208 |  | Formula | TR70
1SDA066731R1 | A1N 125 TMF 100-1000 3p F F | 4208 |  | Formula | TR70
1SDA066732R1 | A1N 125 TMF 125-1250 3p F F | 4698 |  | Formula | TR70
1SDA066782R1 | A2N 250 TMF 160-1600 3p F F | 5400 |  | Formula | TR70
1SDA066783R1 | A2N 250 TMF 175-1750 3p F F | 6055 |  | Formula | TR70
1SDA066784R1 | A2N 250 TMF 200-2000 3p F F | 7426 |  | Formula | TR70
1SDA066785R1 | A2N 250 TMF 225-2250 3p F F | 7840 |  | Formula | TR70
1SDA066786R1 | A2N 250 TMF 250-2500 3p F F | 8359 |  | Formula | TR70
1SDA066560R1 | A3N 400 TMF 320-3200 3p F F | 16467 |  | Formula | TR70
1SDA066561R1 | A3N 400 TMF 400-4000 3p F F | 17774 |  | Formula | TR70
1SDA066564R1 | A3N 630 TMF 500-5000 3p F F | 19924 |  | Formula | TR70
1SDA066562R1 | A3S 400 TMF 320-3200 3p F F | 16867 |  | Formula | TR70
1SDA066563R1 | A3S 400 TMF 400-4000 3p F F | 18933 |  | Formula | TR70
1SDA066565R1 | A3S 630 TMF 500-5000 3p F F | 20318 |  | Formula | TR70
1SDA066566R1 | A3N 630 ELT-LI In=630 3p F F | 20472 |  | Formula | TR70
1SDA066567R1 | A3S 630 ELT-LI In=630 3p F F | 20879 |  | Formula | TR70
1SDA066746R1 | A1C 125 TMF 20-400 4p F F | 4119 |  | Formula | TR70
1SDA068763R1 | A1C 125 TMF 32-400 4p F F | 4119 |  | Formula | TR70
1SDA066749R1 | A1C 125 TMF 40-400 4p F F | 4119 |  | Formula | TR70
1SDA066750R1 | A1C 125 TMF 50-500 4p F F | 4119 |  | Formula | TR70
1SDA068774R1 | A1C 125 TMF 63-630 4p F F | 4119 |  | Formula | TR70
1SDA066753R1 | A1C 125 TMF 80-800 4p F F | 5141 |  | Formula | TR70
1SDA066755R1 | A1C 125 TMF 100-1000 4p F F | 5141 |  | Formula | TR70
1SDA066756R1 | A1C 125 TMF 125-1250 4p F F | 5500 |  | Formula | TR70
1SDA066758R1 | A1N 125 TMF 20-400 4p F F | 4338 |  | Formula | TR70
1SDA068764R1 | A1N 125 TMF 32-400 4p F F | 4338 |  | Formula | TR70
1SDA066761R1 | A1N 125 TMF 40-400 4p F F | 4338 |  | Formula | TR70
1SDA066762R1 | A1N 125 TMF 50-500 4p F F | 4338 |  | Formula | TR70
1SDA068775R1 | A1N 125 TMF 63-630 4p F F | 4338 |  | Formula | TR70
1SDA066765R1 | A1N 125 TMF 80-800 4p F F | 5413 |  | Formula | TR70
1SDA066767R1 | A1N 125 TMF 100-1000 4p F F | 5413 |  | Formula | TR70
1SDA066768R1 | A1N 125 TMF 125-1250 4p F F | 5796 |  | Formula | TR70
1SDA066794R1 | A2N 250 TMF 160-1600 4p F F | 7054 |  | Formula | TR70
1SDA066796R1 | A2N 250 TMF 200-2000 4p F F | 9646 |  | Formula | TR70
1SDA066798R1 | A2N 250 TMF 250-2500 4p F F | 9646 |  | Formula | TR70
1SDA066568R1 | A3N 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In | 21015 |  | Formula | TR70
1SDA066569R1 | A3N 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In | 22371 |  | Formula | TR70
1SDA066572R1 | A3N 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In | 24410 |  | Formula | TR70
1SDA066570R1 | A3S 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In | 22136 |  | Formula | TR70
1SDA066571R1 | A3S 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In | 23543 |  | Formula | TR70
1SDA066573R1 | A3S 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In | 25896 |  | Formula | TR70
1SDA066574R1 | A3N 630 ELT-LI In=630 4p F F | 26826 |  | Formula | TR70
1SDA066575R1 | A3S 630 ELT-LI In=630 4p F F | 28241 |  | Formula | TR70
1SDA066146R1 | UVR-C A1-A2 220-240Vac-220-250Vdc | 3359 |  | Formula | TR70
1SDA066147R1 | UVR-C A1-A2 380-440 Vac | 3359 |  | Formula | TR70
1SDA054891R1 | UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc | 3181 |  | Tmax | TR70
1SDA054892R1 | UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac | 3181 |  | Tmax | TR70
1SDA066137R1 | SOR-C A1-A2 220-240Vac-220-250Vdc | 2895 |  | Formula | TR70
1SDA066138R1 | SOR-C A1-A2 380-440 Vac | 2895 |  | Formula | TR70
1SDA054873R1 | SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc | 2996 |  | Tmax | TR70
1SDA054874R1 | SOR-C T4-T5-T6 380...440 Vac | 2996 |  | Tmax | TR70
1SDA066149R1 | AUX-C 1Q+1SY 250 Va.c./d.c. A1-A2 3p-4p | 1968 |  | Formula | TR70
1SDA066150R1 | AUX-C 2Q+1SY 250 Va.c/d.c. A1-A2 3p-4p | 2127 |  | Formula | TR70
1SDA054910R1 | AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc | 1894 |  | Tmax | TR70
1SDA054911R1 | AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc | 3762 |  | Tmax | TR70
1SDA066158R1 | RHE A1-A2 STAND. RETURNED | 2445 |  | Formula | TR70
1SDA066160R1 | RHE_EM A1-A2 MER. RETURNED | 2510 |  | Formula | TR70
1SDA066159R1 | RHE A3 F/P STAND. RETURNED | 3275 |  | Formula | TR70
1SDA066161R1 | RHE_EM A3 F/P EMER. RETURNED | 4019 |  | Formula | TR70
1SDA066154R1 | RHD A1-A2 STAND. DIRECT | 2262 |  | Formula | TR70
1SDA066156R1 | RHD_EM A1-A2 EMER. DIRECT | 2319 |  | Formula | TR70
1SDA066155R1 | RHD A3 F/P STAND. DIRECT | 3183 |  | Formula | TR70
1SDA066157R1 | RHD_EM A3 F/P EMER. DIRECT | 3576 |  | Formula | TR70
1SDA066179R1 | FLD A3 F/P | 1656 |  | Formula | TR70
1SDA066180R1 | KIT DIN50022 A1-A2 PLATE DIN | 737 |  | Formula | TR70
1SBE111111R0611 | ESB16-11N | 1131 |  | Kontrol | TR71
1SBE111111R0620 | ESB16-20N | 1131 |  | Kontrol | TR71
1SBE111111R0602 | ESB16-02N | 1131 |  | Kontrol | TR71
1SBE121111R0611 | ESB20-11N | 1292 |  | Kontrol | TR71
1SBE121111R0620 | ESB20-20N | 1292 |  | Kontrol | TR71
1SBE121111R0602 | ESB20-02N | 1292 |  | Kontrol | TR71
1SAE231111R0622 | ESB25-22N-06 Installation Contactor | 1580 |  | Kontrol | TR71
1SAE231111R0631 | ESB25-31N-06 Installation Contactor | 1580 |  | Kontrol | TR71
1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 Installation Contactor | 1580 |  | Kontrol | TR71
1SAE231111R0604 | ESB25-04N-06 Installation Contactor | 1580 |  | Kontrol | TR71
1SAE341111R0622 | ESB40-22N-06 Installation Contactor | 3380 |  | Kontrol | TR71
1SAE341111R0631 | ESB40-31N-06 Installation Contactor | 3380 |  | Kontrol | TR71
1SAE341111R0640 | ESB40-40N-06 Installation Contactor | 3380 |  | Kontrol | TR71
1SAE351111R0620 | ESB63-20N-06 Installation Contactor | 4987 |  | Kontrol | TR71
1SAE351111R0631 | ESB63-31N-06 Installation Contactor | 4987 |  | Kontrol | TR71
1SAE351111R0640 | ESB63-40N-06 Installation Contactor | 4987 |  | Kontrol | TR71
1SAE361111R0620 | ESB100-20N-06 Installation Contactor | 12919 |  | Kontrol | TR71
1SAE661111R0640 | ESB100-40N-06 Installation Contactor | 12919 |  | Kontrol | TR71
1SAE901901R1011 | EH04-11N Auxiliary contact block | 927 |  | Kontrol | TR71
1SAE901901R1020 | EH04-20N Auxiliary contact block | 927 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1005 | T16-0.13 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1008 | T16-0.17 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1009 | T16-0.23 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1013 | T16-0.31 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1014 | T16-0.41 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1017 | T16-0.55 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1021 | T16-0.74 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1023 | T16-1.0 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1025 | T16-1.3 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1028 | T16-1.7 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1031 | T16-2.3 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1033 | T16-3.1 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1035 | T16-4.2 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1038 | T16-5.7 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1040 | T16-7.6 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1043 | T16-10 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1045 | T16-13 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ711201R1047 | T16-16 Thermal Overload Relay | 1203 |  | Kontrol | TR71
1SAZ701901R0001 | DB16 Single Mounting Kit for T16 | 569 |  | Kontrol | TR71
1SBN011010T1010 | AUX. CONTACT BLOCK CA3-10 | 155 |  | Kontrol | TR71
1SBN011010T1001 | AUX. CONTACT BLOCK CA3-01 | 155 |  | Kontrol | TR71
1SBN031005T1000 | VM3 Mechanical Interlock Unit | 171 |  | Kontrol | TR71
1SBN050010R1000 | RV5/50 | 751 |  | Kontrol | TR71
1SBN050010R1002 | RV5/250 | 751 |  | Kontrol | TR71
1SBN081006T1000 | BEA16-3 Connecting Link with Manual Motor Starter | 261 |  | Kontrol | TR71
1SBN081012R1000 | BER16C-3 Connection Set for Reversing Contactors | 545 |  | Kontrol | TR71
1SBN081018R2000 | STAR DELTA CONNECTION SET BEY16C-3 | 722 |  | Kontrol | TR71
1SBL111001R2601 | CONTACTOR AS12-30-01-26 230V50/60Hz | 823 |  | Kontrol | TR71
1SBL111001R2610 | CONTACTOR AS12-30-10-26 230V50/60Hz | 823 |  | Kontrol | TR71
1SBL101001R2601 | CONTACTOR AS09-30-01-26 230V50/60Hz | 769 |  | Kontrol | TR71
1SBL101001R2610 | CONTACTOR AS09-30-10-26 230V50/60Hz | 769 |  | Kontrol | TR71
1SBL121001R2601 | CONTACTOR AS16-30-01-26 230V50/60Hz | 932 |  | Kontrol | TR71
1SBL121001R2610 | CONTACTOR AS16-30-10-26 230V50/60Hz | 932 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2622 | CONTACTOR RELAY NS22E-26 230V50/60Hz | 848 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2631 | CONTACTOR RELAY NS31E-26 230V50/60Hz | 848 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2640 | CONTACTOR RELAY NS40E-26 230V50/60Hz | 848 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2644 | CONTACTOR RELAY NS44E-26 230V50/60Hz | 1110 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2653 | CONTACTOR RELAY NS53E-26 230V50/60Hz | 1110 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2662 | CONTACTOR RELAY NS62E-26 230V50/60Hz | 1110 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2671 | CONTACTOR RELAY NS71E-26 230V50/60Hz | 1110 |  | Kontrol | TR71
1SBH101001R2680 | CONTACTOR RELAY NS80E-26 230V50/60Hz | 1110 |  | Kontrol | TR71
2CDS631031R0065 | 3kA, 1P, B-Char., 6A | 169.2 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0105 | 3kA, 1P, B-Char., 10A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0165 | 3kA, 1P, B-Char., 16A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0205 | 3kA, 1P, B-Char., 20A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0255 | 3kA, 1P, B-Char., 25A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0325 | 3kA, 1P, B-Char., 32A | 170.5 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0405 | 3kA, 1P, B-Char., 40A | 202 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0505 | 3kA, 1P, B-Char., 50A | 269.4 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0635 | 3kA, 1P, B-Char., 63A | 309.8 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0065 | 3kA, 3P, B-Char., 6A | 724 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0105 | 3kA, 3P, B-Char., 10A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0165 | 3kA, 3P, B-Char., 16A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0205 | 3kA, 3P, B-Char., 20A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0255 | 3kA, 3P, B-Char., 25A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0325 | 3kA, 3P, B-Char., 32A | 733.8 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0405 | 3kA, 3P, B-Char., 40A | 826.4 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0505 | 3kA, 3P, B-Char., 50A | 964.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0635 | 3kA, 3P, B-Char., 63A | 1046 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0064 | 3kA, 1P, C-Char., 6A | 169.2 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0104 | 3kA, 1P, C-Char., 10A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0164 | 3kA, 1P, C-Char., 16A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0204 | 3kA, 1P, C-Char., 20A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0254 | 3kA, 1P, C-Char., 25A | 134.7 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0324 | 3kA, 1P, C-Char., 32A | 170.5 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0404 | 3kA, 1P, C-Char., 40A | 202 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0504 | 3kA, 1P, C-Char., 50A | 269.4 |  | Basic M | TR72
2CDS631031R0634 | 3kA, 1P, C-Char., 63A | 309.8 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0064 | 3kA, 2P, C-Char., 6A | 551.4 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0104 | 3kA, 2P, C-Char., 10A | 533.8 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0164 | 3kA, 2P, C-Char., 16A | 533.8 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0204 | 3kA, 2P, C-Char., 20A | 533.8 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0254 | 3kA, 2P, C-Char., 25A | 533.8 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0324 | 3kA, 2P, C-Char., 32A | 551.1 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0404 | 3kA, 2P, C-Char., 40A | 587.7 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0504 | 3kA, 2P, C-Char., 50A | 773.4 |  | Basic M | TR72
2CDS632031R0634 | 3kA, 2P, C-Char., 63A | 845.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0064 | 3kA, 3P, C-Char., 6A | 724 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0104 | 3kA, 3P, C-Char., 10A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0164 | 3kA, 3P, C-Char., 16A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0204 | 3kA, 3P, C-Char., 20A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0254 | 3kA, 3P, C-Char., 25A | 649.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0324 | 3kA, 3P, C-Char., 32A | 733.8 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0404 | 3kA, 3P, C-Char., 40A | 826.4 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0504 | 3kA, 3P, C-Char., 50A | 964.5 |  | Basic M | TR72
2CDS633031R0634 | 3kA, 3P, C-Char., 63A | 1046 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0064 | 3kA, 4P, C-Char., 6A | 989.5 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0104 | 3kA, 4P, C-Char., 10A | 887.6 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0164 | 3kA, 4P, C-Char., 16A | 887.6 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0204 | 3kA, 4P, C-Char., 20A | 887.6 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0254 | 3kA, 4P, C-Char., 25A | 887.6 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0324 | 3kA, 4P, C-Char., 32A | 924.7 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0404 | 3kA, 4P, C-Char., 40A | 1022 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0504 | 3kA, 4P, C-Char., 50A | 1362 |  | Basic M | TR72
2CDS634031R0634 | 3kA, 4P, C-Char., 63A | 1448 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0065 | 6kA, 1P, B-Char., 6A | 182 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0105 | 6kA, 1P, B-Char., 10A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0165 | 6kA, 1P, B-Char., 16A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0205 | 6kA, 1P, B-Char., 20A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0255 | 6kA, 1P, B-Char., 25A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0325 | 6kA, 1P, B-Char., 32A | 186 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0405 | 6kA, 1P, B-Char., 40A | 234.1 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0505 | 6kA, 1P, B-Char., 50A | 304.6 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0635 | 6kA, 1P, B-Char., 63A | 322 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0065 | 6kA, 3P, B-Char., 6A | 895 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0105 | 6kA, 3P, B-Char., 10A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0165 | 6kA, 3P, B-Char., 16A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0205 | 6kA, 3P, B-Char., 20A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0255 | 6kA, 3P, B-Char., 25A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0325 | 6kA, 3P, B-Char., 32A | 856.6 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0405 | 6kA, 3P, B-Char., 40A | 963.6 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0505 | 6kA, 3P, B-Char., 50A | 1296 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0635 | 6kA, 3P, B-Char., 63A | 1410 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0064 | 6kA, 1P, C-Char., 6A | 182 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0104 | 6kA, 1P, C-Char., 10A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0164 | 6kA, 1P, C-Char., 16A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0204 | 6kA, 1P, C-Char., 20A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0254 | 6kA, 1P, C-Char., 25A | 164.2 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0324 | 6kA, 1P, C-Char., 32A | 186 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0404 | 6kA, 1P, C-Char., 40A | 234.1 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0504 | 6kA, 1P, C-Char., 50A | 304.6 |  | Basic M | TR72
2CDS651061R0634 | 6kA, 1P, C-Char., 63A | 322 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0064 | 6kA, 2P, C-Char., 6A | 608.6 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0104 | 6kA, 2P, C-Char., 10A | 589.2 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0164 | 6kA, 2P, C-Char., 16A | 589.2 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0204 | 6kA, 2P, C-Char., 20A | 589.2 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0254 | 6kA, 2P, C-Char., 25A | 589.2 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0324 | 6kA, 2P, C-Char., 32A | 589.2 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0404 | 6kA, 2P, C-Char., 40A | 709 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0504 | 6kA, 2P, C-Char., 50A | 912.3 |  | Basic M | TR72
2CDS652061R0634 | 6kA, 2P, C-Char., 63A | 998.3 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0064 | 6kA, 3P, C-Char., 6A | 895 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0104 | 6kA, 3P, C-Char., 10A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0164 | 6kA, 3P, C-Char., 16A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0204 | 6kA, 3P, C-Char., 20A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0254 | 6kA, 3P, C-Char., 25A | 833.7 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0324 | 6kA, 3P, C-Char., 32A | 856.6 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0404 | 6kA, 3P, C-Char., 40A | 963.6 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0504 | 6kA, 3P, C-Char., 50A | 1296 |  | Basic M | TR72
2CDS653061R0634 | 6kA, 3P, C-Char., 63A | 1410 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0064 | 6kA, 4P, C-Char., 6A | 1123 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0104 | 6kA, 4P, C-Char., 10A | 1051 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0164 | 6kA, 4P, C-Char., 16A | 1051 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0204 | 6kA, 4P, C-Char., 20A | 1051 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0254 | 6kA, 4P, C-Char., 25A | 1051 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0324 | 6kA, 4P, C-Char., 32A | 1087 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0404 | 6kA, 4P, C-Char., 40A | 1242 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0504 | 6kA, 4P, C-Char., 50A | 1612 |  | Basic M | TR72
2CDS654061R0634 | 6kA, 4P, C-Char., 63A | 1754 |  | Basic M | TR72
2CDS271011R0065 | SH201M-B6 | 313.9 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0105 | SH201M-B10 | 313.9 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0165 | SH201M-B16 | 313.9 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0205 | SH201M-B20 | 313.9 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0255 | SH201M-B25 | 313.9 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0325 | SH201M-B32 | 357.2 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0405 | SH201M-B40 | 465.7 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0505 | SH201M-B50 | 534.6 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0635 | SH201M-B63 | 710.2 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0065 | SH203M-B6 | 1333 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0105 | SH203M-B10 | 1333 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0165 | SH203M-B16 | 1333 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0205 | SH203M-B20 | 1333 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0255 | SH203M-B25 | 1333 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0325 | SH203M-B32 | 1361 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0405 | SH203M-B40 | 1416 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0505 | SH203M-B50 | 1999 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0635 | SH203M-B63 | 2262 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0064 | SH201M-C6 | 330.3 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0104 | SH201M-C10 | 330.3 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0164 | SH201M-C16 | 330.3 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0204 | SH201M-C20 | 330.3 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0254 | SH201M-C25 | 330.3 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0324 | SH201M-C32 | 374.7 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0404 | SH201M-C40 | 488.2 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0504 | SH201M-C50 | 562.8 |  | Din Rail | TR72
2CDS271011R0634 | SH201M-C63 | 742.3 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0064 | SH202M-C6 | 1019 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0104 | SH202M-C10 | 1019 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0164 | SH202M-C16 | 1019 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0204 | SH202M-C20 | 1019 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0254 | SH202M-C25 | 1019 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0324 | SH202M-C32 | 1116 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0404 | SH202M-C40 | 1232 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0504 | SH202M-C50 | 1628 |  | Din Rail | TR72
2CDS272011R0634 | SH202M-C63 | 2039 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0064 | SH203M-C6 | 1403 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0104 | SH203M-C10 | 1403 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0164 | SH203M-C16 | 1403 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0204 | SH203M-C20 | 1403 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0254 | SH203M-C25 | 1403 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0324 | SH203M-C32 | 1430 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0404 | SH203M-C40 | 1480 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0504 | SH203M-C50 | 2099 |  | Din Rail | TR72
2CDS273011R0634 | SH203M-C63 | 2379 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0064 | SH204M-C6 | 1891 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0104 | SH204M-C10 | 1891 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0164 | SH204M-C16 | 1891 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0204 | SH204M-C20 | 1891 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0254 | SH204M-C25 | 1891 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0324 | SH204M-C32 | 1934 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0404 | SH204M-C40 | 2164 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0504 | SH204M-C50 | 2940 |  | Din Rail | TR72
2CDS274011R0634 | SH204M-C63 | 3191 |  | Din Rail | TR72
2CSF602031R1250 | 3kA, AC, 30mA, 2P, 25A | 1263 |  | Basic M | TR75
2CSF602031R1400 | 3kA, AC, 30mA, 2P, 40A | 1323 |  | Basic M | TR75
2CSF602031R1630 | 3kA, AC, 30mA, 2P, 63A | 1755 |  | Basic M | TR75
2CSF604031R1250 | 3kA, AC, 30mA, 4P, 25A | 1771 |  | Basic M | TR75
2CSF604031R1400 | 3kA, AC, 30mA, 4P, 40A | 1820 |  | Basic M | TR75
2CSF604031R1630 | 3kA, AC, 30mA, 4P, 63A | 2122 |  | Basic M | TR75
2CSF602033R3250 | 3kA, AC, 300mA, 2P, 25A | 1170 |  | Basic M | TR75
2CSF602033R3400 | 3kA, AC, 300mA, 2P, 40A | 1286 |  | Basic M | TR75
2CSF602033R3630 | 3kA, AC, 300mA, 2P, 63A | 1492 |  | Basic M | TR75
2CSF604033R3250 | 3kA, AC, 300mA, 4P, 25A | 1479 |  | Basic M | TR75
2CSF604033R3400 | 3kA, AC, 300mA, 4P, 40A | 1645 |  | Basic M | TR75
2CSF604033R3630 | 3kA, AC, 300mA, 4P, 63A | 1852 |  | Basic M | TR75
2CDL610011R1012 | 1P, pin tipi, 10 mm2, 12 pin | 141.1 |  | Basic M | TR72
2CDL610011R1057 | 1P, Pin tipi, 10 mm2, 57 pin | 688.9 |  | Basic M | TR72
2CDL620011R1012 | 2P, Pin tipi, 10 mm2, 12 pin | 298.2 |  | Basic M | TR72
2CDL620011R1056 | 2P, Pin tipi, 10 mm2, 56 pin | 1146 |  | Basic M | TR72
2CDL630011R1012 | 3P, Pin tipi, 10 mm2, 12 pin | 337.9 |  | Basic M | TR72
2CDL630011R1057 | 3P, Pin tipi, 10 mm2, 57 pin | 1301 |  | Basic M | TR72
2CDL640011R1012 | 4P, Pin tipi, 10 mm2, 12 pin | 542.7 |  | Basic M | TR72
2CDL640011R1056 | 4P, Pin tipi, 10 mm2, 57 pin | 2272 |  | Basic M | TR72
2CDL600011R0001 | Bara sonlandırma kapağı, 1P | 33.4 |  | Basic M | TR72
2CDL600011R0002 | Bara sonlandırma kapağı, 2P/3P | 60.9 |  | Basic M | TR72
2CDL600011R0004 | Bara sonlandırma kapağı, 4P | 60.9 |  | Basic M | TR72
2CSM142120R1201 | RD2 | 10259 |  | Din Rail | TR75
2CSJ201001R0002 | RD3 | 14089 |  | Din Rail | TR75
2CSJ202001R0002 | RD3M | 23185 |  | Din Rail | TR75
2CSJ203001R0002 | RD3P | 23625 |  | Din Rail | TR75
2CSG035100R1211 | TR1 | 3582 |  | Din Rail | TR75
2CSG060100R1211 | TR2 | 4578 |  | Din Rail | TR75
2CSG080100R1211 | TR3 | 5724 |  | Din Rail | TR75
2CSG110100R1211 | TR4 | 7728 |  | Din Rail | TR75
2CSG210100R1211 | TR5/C | 12225 |  | Din Rail | TR75
2CSG210200R1211 | TR5/A | 17082 |  | Din Rail | TR75
2CSG300100R1211 | TR6/C | 43659 |  | Din Rail | TR75
2CSG300200R1211 | TR6/A | 68897 |  | Din Rail | TR75
2CTB815710R1800 | OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS | 27148 |  | Din Rail | TR72
2CTB815710R0600 | OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS | 29886 |  | Din Rail | TR72
2CTB815710R1300 | OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS | 15367 |  | Din Rail | TR72
2CTB815710R0100 | OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS | 18431 |  | Din Rail | TR72
2CTB815710R1900 | OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS | 20949 |  | Din Rail | TR72
2CTB815710R0700 | OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS | 25135 |  | Din Rail | TR72
2CTB803871R2300 | OVR T2 40 275 P QS | 3024 |  | Din Rail | TR72
2CTB803871R1700 | OVR T2 40 275 P TS QS | 3467 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R1200 | OVR T2 80-275s P QS | 5312 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R0000 | OVR T2 80-275s P TS QS | 6098 |  | Din Rail | TR72
2CTB803873R2400 | OVR T2 3L 40 275 P QS | 8109 |  | Din Rail | TR72
2CTB803873R2500 | OVR T2 3L 40 275 P TS QS | 8887 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R1800 | OVR T2 3L 80-275s P QS | 13248 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R0600 | OVR T2 3L 80-275s P TS QS | 15250 |  | Din Rail | TR72
2CTB803972R1100 | OVR T2 1N 40 275 P QS | 6600 |  | Din Rail | TR72
2CTB803972R0500 | OVR T2 1N 40 275 P TS QS | 6768 |  | Din Rail | TR72
2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40 275 P QS | 11238 |  | Din Rail | TR72
2CTB803973R0500 | OVR T2 3N 40 275 P TS QS | 12964 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R1400 | OVR T2 1N 80-275s P QS | 20846 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R0200 | OVR T2 1N 80-275s P TS QS | 20846 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R2000 | OVR T2 3N 80-275s P QS | 19390 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R0800 | OVR T2 3N 80-275s P TS QS | 19668 |  | Din Rail | TR72
2CTB803972R1200 | OVR T2-T3 1N 20-275 P QS | 6318 |  | Din Rail | TR72
2CTB803972R1300 | OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS | 8665 |  | Din Rail | TR72
2CTB803973R1200 | OVR T2-T3 3N 20-275 P QS | 15031 |  | Din Rail | TR72
2CTB803973R1600 | OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS | 17433 |  | Din Rail | TR72
2CTB815710R2600 | OVR T1-T2 12.5-275s C QS | 6708 |  | Din Rail | TR72
2CTB815710R2700 | OVR T1-T2 N 50-275s C QS | 10563 |  | Din Rail | TR72
2CTB803876R1000 | OVR T2 40-275 C QS | 1906 |  | Din Rail | TR72
2CTB803876R0000 | OVR T2 N 80-275 C QS | 3751 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R2600 | OVR T2 80-275s C QS | 3414 |  | Din Rail | TR72
2CTB815708R2800 | OVR T2 N 80-275s C QS | 6151 |  | Din Rail | TR72
2CTB803876R1200 | OVR T2 20-275 C QS | 2521 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0383 | OVR SL30/I | 13763 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0368 | OVR SL30L | 13014 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0393 | OVR SL30L/I | 14456 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0387 | OVR SL30X | 13014 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0332 | OVR SL50/3W | 13014 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0371 | OVR SL30L/4-20 | 13763 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0372 | OVR SL30L/4-20/I | 15142 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0353 | OVR 30E | 11860 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0341 | OVR 30Q | 34999 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0311 | OVR RS485 | 15896 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0312 | OVR RS485Q | 37704 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0307 | OVR K10T1 | 23086 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0410 | OVR K10T1/PTC | 25162 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0305 | OVR KT1 | 2716 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0337 | OVR TN/RJ11-2/6 | 10886 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0338 | OVR TN/RJ11-4/6 | 13014 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0339 | OVR TN/RJ11-6/6 | 14566 |  | Din Rail | TR72
7TCA085460R0359 | OVR ISDN/RJ45-4/8 | 12669 |  | Din Rail | TR72
7TCA085460R0360 | OVR ISDN/RJ45-8/8 | 18192 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0289 | OVR CAT-5E | 15606 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0290 | OVR CAT-5E/POE | 18192 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0291 | OVR CAT-6 | 18192 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0292 | OVR CAT-6/POE | 20786 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0296 | OVR CCTV/B | 11860 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0297 | OVR CCTV/B-15V | 12502 |  | Din Rail | TR72
7TCA085400R0301 | OVR CCTV/T | 11860 |  | Din Rail | TR72
7TCA085450R0065 | OVR RF 111421 | 27343 |  | Din Rail | TR72
7TCA085450R0066 | OVR RF 441421 | 21532 |  | Din Rail | TR72
7TCA085450R0063 | OVR RF AA1421 | 35631 |  | Din Rail | TR72
2TAZ312000R2041 | E290-16-10/24 | 2131 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2031 | E290-16-10/48 | 2192 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2011 | E290-16-10/230 | 1199 |  | Din Rail | TR75
2TAZ322000R2011 | E290-32-10/230 | 1894 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2042 | E290-16-20/24 | 3069 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2032 | E290-16-20/48 | 3087 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2012 | E290-16-20/230 | 2224 |  | Din Rail | TR75
2TAZ322000R2012 | E290-32-20/230 | 3420 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2043 | E290-16-11/24 | 2944 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2033 | E290-16-11/48 | 2925 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312000R2013 | E290-16-11/230 | 1647 |  | Din Rail | TR75
2TAZ322000R2013 | E290-32-11/230 | 3825 |  | Din Rail | TR75
2CCA704300R0001 | E292-16-20 | 1452 |  | Din Rail | TR75
2CCA704301R0001 | E292-16-11 | 1452 |  | Din Rail | TR75
2CCA704302R0001 | E292-16-001 | 1452 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312001R2043 | E294/24 | 3457 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312001R2013 | E294/230 | 3457 |  | Din Rail | TR75
2CCA704340R0001 | E299-11 | 1554 |  | Din Rail | TR75
2TAZ312005R1003 | E295-PS | 3208 |  | Din Rail | TR75
2TAZ310002R1000 | E295-GM | 3420 |  | Din Rail | TR75
2TAZ310003R1000 | E296-CP | 2800 |  | Din Rail | TR75
2CCS500900R0181 | ZLS725 | 710.2 |  | Din Rail | TR75
2CCS400900R0091 | ZLS726 | 508.1 |  | Din Rail | TR75
2CDE110000R0501 | E 232-230 | 1993 |  | Din Rail | TR75
2CDE110003R0511 | E 232 E-230N | 3261 |  | Din Rail | TR75
2CSM229921R1341 | TL1 | 4014 |  | Din Rail | TR75
2CSM222491R1000 | DWTL1 | 6959 |  | Din Rail | TR75
2CSM229911R1341 | TL1 Pole | 5638 |  | Din Rail | TR75
2CSM222511R1000 | DWA1 | 9758 |  | Din Rail | TR75
2CSM222501R1000 | DWA2 | 11787 |  | Din Rail | TR75
2CSM222471R1000 | AD1NO-15m | 2123 |  | Din Rail | TR75
2CSM222461R1000 | AD1NO-R-15m | 2235 |  | Din Rail | TR75
2CSM208151R1000 | AD1CO-R-15m | 2659 |  | Din Rail | TR75
2CSM208141R1000 | AW1CO-R-120m | 4238 |  | Din Rail | TR75
2CSM222531R1000 | DW1 | 4923 |  | Din Rail | TR75
2CSM222521R1000 | DW2 | 7743 |  | Din Rail | TR75
2CSM110000R0711 | M1174 | 725.1 |  | Din Rail | TR75
2CSM210000R0721 | M1175 | 725.1 |  | Din Rail | TR75
2CSM211000R0721 | M1175-C | 1142 |  | Din Rail | TR75
2CMA103571R1000 | C11 110-101 | 6533 |  | Din Rail | TR75
2CMA103574R1000 | C13 110-101 | 15257 |  | Din Rail | TR75
2CMA100168R1000 | B23 311 - 100 | 20956 |  | Din Rail | TR75
2CMA100164R1000 | B23 112 - 100 | 19381 |  | Din Rail | TR75
2CMA100169R1000 | B23 312 - 100 | 23115 |  | Din Rail | TR75
2CMA170531R1000 | A43 512 - 100 | 73621 |  | Din Rail | TR75
2CMA100177R1000 | B24 111 - 100 | 17343 |  | Din Rail | TR75
2CMA100178R1000 | B24 112 - 100 | 23115 |  | Din Rail | TR75
2CMA100183R1000 | B24 352 - 100 | 28813 |  | Din Rail | TR75
2CMA170549R1000 | A44 552 - 110 | 53973 |  | Din Rail | TR75
1SYG235081R4051 | M1M 10 | 3676 |  | Din Rail | TR75
1SYG207591R4051 | M1M 12 | 7023 |  | Din Rail | TR75
1SYG207581R4051 | M1M 12 Modbus | 10037 |  | Din Rail | TR75
2TAZ661010R2000 | M1M 15 | 11493 |  | Din Rail | TR72
2TAZ661012R2000 | M1M 15 MODBUS | 12519 |  | Din Rail | TR72
2TAZ662010R2000 | M1M 20 | 13799 |  | Din Rail | TR72
2TAZ662012R2000 | M1M 20 MODBUS | 15031 |  | Din Rail | TR72
2TAZ663012R2000 | M1M 30 MODBUS | 17516 |  | Din Rail | TR72
4TRB160005R0001 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y400xG400) | 5344 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0003 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y400xG600) | 6318 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0005 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y400xG800) | 7276 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0007 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y600xG400) | 6267 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0009 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y600xG600) | 7616 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0011 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y600xG800) | 8722 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0013 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y800xG400) | 8837 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0015 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y800xG600) | 10085 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0017 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y800xG800) | 13544 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0019 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1000xG400) | 10010 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0021 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1000xG600) | 12149 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0023 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1000xG800) | 14188 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0025 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1200xG400) | 11180 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0027 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1200xG600) | 13134 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0029 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1200xG800) | 17813 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0031 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1400xG400) | 14597 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0033 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1400xG600) | 16962 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0035 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1600xG400) | 15420 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0037 | BasicLine SL160 sıva üstü düz metal kapaklı dağıtım panosu (Y1600xG600) | 21865 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0002 | Montaj iskeleti (Y 400 x G 400) | 738.4 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0004 | Montaj iskeleti (Y 400 x G 600) | 792.4 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0006 | Montaj iskeleti (Y 400 x G 800) | 862.5 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0008 | Montaj iskeleti (Y 600 x G 400) | 929.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0010 | Montaj iskeleti (Y 600 x G 600) | 949.2 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0012 | Montaj iskeleti (Y 600 x G 800) | 1026 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0014 | Montaj iskeleti (Y 800 x G 400) | 1005 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0016 | Montaj iskeleti (Y 800 x G 600) | 1057 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0018 | Montaj iskeleti (Y 800 x G 800) | 1115 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0020 | Montaj iskeleti (Y 1000 x G 400) | 1105 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0022 | Montaj iskeleti (Y 1000 x G 600) | 1160 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0024 | Montaj iskeleti (Y 1000 x G 800) | 1231 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0026 | Montaj iskeleti (Y 1200 x G 400) | 1287 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0028 | Montaj iskeleti (Y 1200 x G 600) | 1347 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0030 | Montaj iskeleti (Y 1200 x G 800) | 1417 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0032 | Montaj iskeleti (Y 1400 x G 400) | 1440 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0034 | Montaj iskeleti (Y 1400 x G 600) | 1511 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0036 | Montaj iskeleti (Y 1600 x G 400) | 1543 |  | BasicLine | TR76
4TRB160005R0038 | Montaj iskeleti (Y 1600 x G 600) | 1612 |  | BasicLine | TR76
4TRB160006R0001 | DIN Rayı montaj kiti – 12M ve 400mm | 367.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160006R0004 | DIN Rayı montaj kiti – 16M ve 400mm | 447.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160006R0002 | DIN Rayı montaj kiti – 24M ve 600mm | 491.8 |  | BasicLine | TR76
4TRB160006R0003 | DIN Rayı montaj kiti – 36M ve 800mm | 676.3 |  | BasicLine | TR76
4TRB160007R0001 | DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 12M (Y150xG400) | 379 |  | BasicLine | TR76
4TRB160007R0002 | DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 12M (Y200xG400) | 416.7 |  | BasicLine | TR76
4TRB160007R0007 | DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 16M (Y200xG400) | 418.2 |  | BasicLine | TR76
4TRB160007R0003 | DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 24M (Y150xG600) | 478.7 |  | BasicLine | TR76
4TRB160007R0004 | DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 24M (Y200xG600) | 552.2 |  | BasicLine | TR76
4TRB160007R0005 | DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 36M (Y150xG800) | 584.8 |  | BasicLine | TR76
4TRB160007R0006 | DIN Rayı montajı için delikli perde sacı – 36M (Y200xG800) | 697.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0001 | Düz perde sacı (Y50xG400) | 220.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0002 | Düz perde sacı (Y100xG400) | 284.3 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0003 | Düz perde sacı (Y150xG400) | 348 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0004 | Düz perde sacı (Y200xG400) | 398.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0005 | Düz perde sacı (Y300xG400) | 522.8 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0006 | Düz perde sacı (Y400xG400) | 617.5 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0007 | Düz perde sacı (Y50xG600) | 284.3 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0008 | Düz perde sacı (Y100xG600) | 384 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0009 | Düz perde sacı (Y150xG600) | 450.9 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0010 | Düz perde sacı (Y200xG600) | 532.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0011 | Düz perde sacı (Y300xG600) | 699.2 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0012 | Düz perde sacı (Y400xG600) | 944.2 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0013 | Düz perde sacı (Y50xG800) | 335 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0014 | Düz perde sacı (Y100xG800) | 449.3 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0015 | Düz perde sacı (Y150xG800) | 553.9 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0016 | Düz perde sacı (Y200xG800) | 679.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0017 | Düz perde sacı (Y300xG800) | 887.1 |  | BasicLine | TR76
4TRB160008R0018 | Düz perde sacı (Y400xG800) | 1209 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R0001 | Tmax XT1 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG400) XT1 – (3P x 1 adet, 4P x 1 adet) | 849.5 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R0002 | Tmax XT1 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG600) XT1 – (3P x 4 adet, 4P x 3 adet) | 1087 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R0003 | Tmax XT1 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG800) XT1 – (3P x 6 adet, 4P x 5 adet) | 1302 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R0004 | Tmax XT3 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG400) XT3 – (3P x 1 adet, 4P x 1 adet) | 986.7 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R0005 | Tmax XT3 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG600) XT3 – (3P x 3 adet, 4P x 2 adet) | 1241 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R0006 | Tmax XT3 Yan yan dikey montaj plakası – (Y200xG800) XT3 – (3P x 5 adet, 4P x 4 adet) | 1577 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R2001 | Tmax TX1 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG400) | 849.5 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R2002 | Tmax TX1 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG600) | 1087 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R2003 | Tmax TX1 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG800) | 1302 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R2004 | Tmax TX3 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG400) | 849.5 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R2005 | Tmax TX3 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG600) | 1087 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R2006 | Tmax TX3 3P/4P Yatay montaj kiti – (Y200xG800) | 1302 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1001 | Düz montaj plakası (Y100xG400) | 253.3 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1002 | Düz montaj plakası (Y150xG400) | 305.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1003 | Düz montaj plakası (Y200xG400) | 351.3 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1004 | Düz montaj plakası (Y300xG400) | 446.1 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1005 | Düz montaj plakası (Y400xG400) | 532.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1006 | Düz montaj plakası (Y100xG600) | 325.2 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1007 | Düz montaj plakası (Y150xG600) | 397.1 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1008 | Düz montaj plakası (Y200xG600) | 470.5 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1009 | Düz montaj plakası (Y300xG600) | 607.7 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1010 | Düz montaj plakası (Y400xG600) | 744.9 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1011 | Düz montaj plakası (Y100xG800) | 413.4 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1012 | Düz montaj plakası (Y150xG800) | 496.6 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1013 | Düz montaj plakası (Y200xG800) | 589.8 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1014 | Düz montaj plakası (Y300xG800) | 772.8 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R1015 | Düz montaj plakası (Y400xG800) | 968.8 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R3001 | Klemens rayı montaj kirişleri – 10 adet | 1150 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R3002 | Kablo bağlantı kirişleri – 5 adet (G430) | 914.8 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R3003 | Kablo bağlantı kirişleri – 5 adet (G630) | 1351 |  | BasicLine | TR76
4TRB160009R3004 | Kablo bağlantı kirişleri – 5 adet (G830) | 1744 |  | BasicLine | TR76
1SZR004001A2100 | Sıva üstü opak beyaz kapak 2 modül | 362.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2200 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 2 modül | 362.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A2101 | Sıva üstü opak beyaz kapak 4 modül | 393.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A2201 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 4 modül | 393.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A2102 | Sıva üstü opak beyaz kapak 6 modül | 487.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A2202 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 6 modül | 487.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2103 | Sıva üstü opak beyaz kapak 8 modül | 526.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2203 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 8 modül | 526.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2104 | Sıva üstü opak beyaz kapak 12 modül | 697.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2204 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 12 modül | 697.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2105 | Sıva üstü opak beyaz kapak 16 modül | 778.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2205 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 16 modül | 778.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2107 | Sıva üstü opak beyaz kapak 24 modül | 995.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2207 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 24 modül | 995.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2109 | Sıva üstü opak beyaz kapak 36 modül | 1408 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A2209 | Sıva üstü şeffaf dumanlı kapak 36 modül | 1408 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1100 | Sıva altı opak beyaz kapak 2 modül | 307.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1200 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 2 modül | 307.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A1101 | Sıva altı opak beyaz kapak 4 modül | 358.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A1201 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 4 modül | 358.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A1102 | Sıva altı opak beyaz kapak 6 modül | 448 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004002A1202 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 6 modül | 448 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1103 | Sıva altı opak beyaz kapak 8 modül | 487.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1203 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 8 modül | 487.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1104 | Sıva altı opak beyaz kapak 12 modül | 666.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1204 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 12 modül | 666.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1105 | Sıva altı opak beyaz kapak 16 modül | 753.6 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1205 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 16 modül | 753.6 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1107 | Sıva altı opak beyaz kapak 24 modül | 977.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1207 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 24 modül | 977.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1109 | Sıva altı opak beyaz kapak 36 modül | 1376 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SZR004001A1209 | Sıva altı şeffaf dumanlı kapak 36 modül | 1376 |  | Sigorta Kutusu | TR76
M125340000 | TERMINALBAR15HD.4.5MMAND6HD.5.6MM | 227.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
M125320000 | TERMINALBAR10HD.4.5MMAND3HD.5.6MM | 164.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
M125310000 | TERMINALBAR5HD.4.5MM | 101.6 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1100 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 4M | 394.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1200 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 4M | 394.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1101 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 6M | 479.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1201 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 6M | 479.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1102 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 8M | 538 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1202 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 8M | 538 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1103 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 12M | 850.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1203 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 12M | 850.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1104 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 18M | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1204 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 18M | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1105 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 24M | 1160 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1205 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 24M | 1160 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1106 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 36M 2F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1206 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 36M 2F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1107 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 36M 3F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1207 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 36M 3F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1109 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 54M | 3104 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1209 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 54M | 3104 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1108 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 48M | 2803 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1208 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 48M | 2803 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1110 | MISTRAL41F sıva altı opak kapak dağıtım kutusu 72M | 4381 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1210 | MISTRAL41F sıva altı şeffaf kapak dağıtım kutusu 72M | 4381 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1900 | Opak kapak 4M MISTRAL41F | 314.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1916 | Opak kapak 6M MISTRAL41F | 384 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1902 | Opak kapak 8M MISTRAL41F | 427.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1904 | Opak kapak 12M MISTRAL41F | 584.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1906 | Opak kapak 18M MISTRAL41F | 899.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1908 | Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41F | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1910 | Opak kapak 36M MISTRAL41F - 3F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1912 | Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1914 | Opak kapak 54M MISTRAL41F | 2466 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1901 | Şeffaf kapak 4M MISTRAL41F | 314.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1917 | Şeffaf kapak 6M MISTRAL41F | 384 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1903 | Şeffaf kapak 8M MISTRAL41F | 427.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1905 | Şeffaf kapak 12M MISTRAL41F | 584.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1907 | Şeffaf kapak 18M MISTRAL41F | 899.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1909 | Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41F | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1911 | Şeffaf kapak 36M MISTRAL41F - 3F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1913 | Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41F - 2F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1915 | Şeffaf kapak 54M MISTRAL41F | 2466 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1920 | Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41F | 1045 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1921 | Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41F | 1178 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1922 | Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 12M | 562.6 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1923 | Dikey birleştirme / boru ve kablo tutucu 18M | 704.6 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1931 | Anahtarlı kilit MISTRAL41F | 1354 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1945 | Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL41F | 136.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1946 | Düz ön panel 12M MISTRAL41F | 136.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1947 | Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL41F | 150.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1948 | Düz ön panel 18M MISTRAL41F | 150.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1949 | Yatay bağlantı aksesuarı | 281.9 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SLM004100A1942 | Kablo tutucu aksesuar | 172 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0100 | MISTRAL41W sıva üstü kapaksız dağıtım kutusu 2M | 227.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0210 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 4M | 394.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0220 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 4M | 394.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0310 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 8M | 538 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0320 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 8M | 538 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0410 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 12M | 735.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0420 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 12M | 735.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0810 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 18M | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0820 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 18M | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0510 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 24M | 1409 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0520 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 24M | 1409 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0910 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 36M 2F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0920 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 36M 2F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0610 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 36M 3F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0620 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 36M 3F | 1841 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F1010 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 54M | 3104 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F1020 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 54M | 3104 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0710 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 48M | 2803 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F0720 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 48M | 2803 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F1110 | MISTRAL41W sıva üstü opak kapak dağıtım kutusu 72M | 4381 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F1120 | MISTRAL41W sıva üstü şeffaf kapak dağıtım kutusu 72M | 4381 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9900 | Opak kapak 4M MISTRAL41W | 314.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9901 | Opak kapak 8M MISTRAL41W | 427.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9902 | Opak kapak 12M MISTRAL41W | 584.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9903 | Opak kapak 24M / 48M MISTRAL41W | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9904 | Opak kapak 36M MISTRAL41W – 3F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9905 | Opak kapak 18M MISTRAL41W | 899.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9906 | Opak kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9907 | Opak kapak 54M MISTRAL41W | 2466 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9908 | Şeffaf kapak 4M MISTRAL41W | 314.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9909 | Şeffaf kapak 8M MISTRAL41W | 427.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9910 | Şeffaf kapak 12M MISTRAL41W | 584.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9911 | Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL41W | 1130 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9912 | Şeffaf kapak 36M MISTRAL41W - 3F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9913 | Şeffaf kapak 18M MISTRAL41W | 899.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9914 | Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL41W – 2F | 1465 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007717F9915 | Şeffaf kapak 54M MISTRAL41W | 2466 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F5010 | Şeffaf kapak için kilit takımı MISTRAL41W | 1354 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F5012 | Etiket tutucu 12M MISTRAL41W | 227.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F5018 | Etiket tutucu 18M MISTRAL41W | 254.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F5112 | Yatay bölümlendirme 12M MISTRAL41W | 1045 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F5118 | Yatay bölümlendirme 18M MISTRAL41W | 1178 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F5650 | MCB kapağı 12M GWT 650 MISTRAL41W | 227.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1100A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 4M | 874.9 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1200A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 4M | 874.9 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1101A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 8M | 1282 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1201A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 8M | 1282 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1102A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 12M | 2037 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1202A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 12M | 2037 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1103A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 18M | 2898 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1203A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 18M | 2898 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1104A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 24M | 3104 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1204A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 24M | 3104 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1105A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 36M 2F | 3985 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1205A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 36M 2F | 3985 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1106A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 36M 3F | 4343 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1206A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 36M 3F | 4343 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1108A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 54M | 6648 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1208A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 54M | 6648 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1107A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 48M | 6382 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1207A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 48M | 6382 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1109A00 | MISTRAL65 opak kapak dağıtım kutusu 72M | 9324 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1209A00 | MISTRAL65 şeffaf kapak dağıtım kutusu 72M | 9324 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1900A00 | Opak kapak 4M MISTRAL65 | 567.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1902A00 | Opak kapak 8M MISTRAL65 | 711.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1904A00 | Opak kapak 12M MISTRAL65 | 1002 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1906A00 | Opak kapak 18M MISTRAL65 | 1252 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1908A00 | Opak kapak 24M / 48M MISTRAL65 | 1428 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1910A00 | Opak kapak 36M MISTRAL65 – 3F | 2874 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1912A00 | Opak kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F | 2874 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1914A00 | Opak kapak 54M MISTRAL65 | 3482 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1901A00 | Şeffaf kapak 4M MISTRAL65 | 567.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1903A00 | Şeffaf kapak 8M MISTRAL65 | 711.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1905A00 | Şeffaf kapak 12M MISTRAL65 | 1002 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1907A00 | Şeffaf kapak 18M MISTRAL65 | 1252 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1909A00 | Şeffaf kapak 24M / 48M MISTRAL65 | 1428 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1911A00 | Şeffaf kapak 36M MISTRAL65 – 3F | 2874 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1913A00 | Şeffaf kapak 36M / 72M MISTRAL65 – 2F | 2874 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1915A00 | Şeffaf kapak 54M MISTRAL65 | 3482 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1920A00 | Metal düz montaj plakaları 12M MISTRAL65 | 542.6 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1921A00 | Metal düz montaj plakaları 2x12M MISTRAL65 | 1154 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1922A00 | Metal düz montaj plakaları 18M MISTRAL65 | 668.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1923A00 | Metal düz montaj plakaları 2x18M MISTRAL65 | 1373 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1945A00 | Pano ortası düz ön panel 12M MISTRAL65 | 136.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1946A00 | Düz ön panel 12M MISTRAL65 | 136.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1947A00 | Pano ortası düz ön panel 18M MISTRAL65 | 150.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1948A00 | Düz ön panel 18M MISTRAL65 | 150.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1927A00 | Duvara sabitleme parçası (4 ad.) MISTRAL65 | 276.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1929A00 | Modül kapağı 12M MISTRAL65 | 181.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1931A00 | Anahtarlı kilit MISTRAL65 | 455.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1935A00 | Kablo rakoru Ø 16 | 29.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1936A00 | Kablo rakoru Ø 20 | 33.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1937A00 | Kablo rakoru Ø 25 | 44.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1938A00 | Kablo rakoru Ø 32 | 73.5 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1942A00 | Kablo adaptörü MISTRAL65 | 313.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SL1949A00 | Bağlantı ünitesi Ø 28,5 MISTRAL65 | 333.6 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0731 | Terminal bloğu N 3x16mm²+3x25mm² | 129.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0732 | Terminal bloğu N 5x16mm²+6x25mm² | 221.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0733 | Terminal bloğu N 7x16mm²+9x25mm² | 315.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0734 | Terminal bloğu N 9x16mm²+12x25mm² | 374.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0735 | Terminal bloğu N 11x16mm²+15x25mm² | 488.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0741 | Terminal bloğu PE 3x16mm²+3x25mm² | 129.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0742 | Terminal bloğu PE 5x16mm²+6x25mm² | 221.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0743 | Terminal bloğu PE 7x16mm²+9x25mm² | 315.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0744 | Terminal bloğu PE 9x16mm²+12x25mm² | 374.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0745 | Terminal bloğu PE 11x16mm²+15x25mm² | 488.2 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9701 | Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm² | 161.7 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9702 | Terminal bloğu vidasız N 5x1,5-4mm²+1x25mm² | 195.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9703 | Terminal bloğu vidasız N 8x1,5-4mm²+2x25mm² | 322.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9704 | Terminal bloğu vidasız N 11x1,5-4mm²+3x25mm² | 455.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9705 | Terminal bloğu vidasız N 14x1,5-4mm²+4x25mm² | 582.9 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9706 | Terminal bloğu vidasız N 17x1,5-4mm²+5x25mm² | 716.9 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9707 | Terminal bloğu vidasız N 20x1,5-4mm²+6x25mm² | 844.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9712 | Terminal bloğu vidasız PE 5x1,5-4mm²+1x25mm² | 195.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9713 | Terminal bloğu vidasız PE 8x1,5-4mm²+2x25mm² | 322.4 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9714 | Terminal bloğu vidasız PE 11x1,5-4mm²+3x25mm² | 455.3 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9715 | Terminal bloğu vidasız PE 14x1,5-4mm²+4x25mm² | 582.9 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9716 | Terminal bloğu vidasız PE 17x1,5-4mm²+5x25mm² | 716.9 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F9717 | Terminal bloğu vidasız PE 20x1,5-4mm²+6x25mm² | 844.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0751 | Terminal taşıyıcısı 8M MISTRAL65 | 111 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0752 | Terminal taşıyıcısı 12M MISTRAL65 | 128.1 |  | Sigorta Kutusu | TR76
1SPE007715F0753 | Terminal taşıyıcısı 18M MISTRAL65 | 162.8 |  | Sigorta Kutusu | TR76
2CKA001751A2741 | Tekli Anahtar Kapağı |  | 2.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2813 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli) |  | 5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001731A1876 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Etiket Alanlı) |  | 7.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2744 | Komütatör Anahtar Kapağı |  | 2.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2991 | Komütatör Anahtar Kapağı (DND-MUR Sembollü) |  | 8.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3640 | Energy Saver Kapağı |  | 38.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A6245 | Topraklı Priz |  | 17.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002013A5292 | Busch-steplight Oryantasyon Adyınlatmalı Topraklı Priz Mekanizması |  | 67.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002013A5244 | Çocuk Korumalı Topraklı Priz |  | 7.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002018A1465 | Kapaklı Topraklı Priz |  | 10.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002190A0213 | İngiliz Tipi Priz |  | 13.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A6159 | Çocuk Korumalı USB'li Priz |  | 60.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3143 | Boş Kapak |  | 8.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3145 | Kablo Çıkış Kapağı |  | 11.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3147 | Tekli Data Mekanizması Kapak |  | 7.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3146 | İkili Data Mekanizması Kapak |  | 7.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3144 | USB-HDMI-VGA Mekanizma Kapağı |  | 5.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001724A2758 | Tv - Radyo - Sat Kapağı |  | 5.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3543 | Elektronik oda termostatı Mekanizması Kapağı |  | 7.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006599A2951 | RL Dimmer ( 200 -1000W) Kapağı |  | 14.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006430A0356 | Jaluzi konfor mekanizması Kapağı |  | 10.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4600 | Tekli Çerçeve |  | 8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4601 | İkili Çerçeve |  | 14.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4602 | Üçlü Çerçeve |  | 29.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4603 | Dörtlü Çerçeve |  | 39.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4604 | Beşli Çerçeve |  | 52.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A3077 | Tekli Anahtar Kapağı |  | 9.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A3002 | Tekli Anahtar Kapağı (DND Sembollü) |  | 10.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2957 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli) |  | 10.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2958 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Işık Sembollü) |  | 10.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2959 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Zil Sembollü) |  | 10.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2960 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Anahtar Sembollü) |  | 10.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001731A1953 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Etiket Alanlı) |  | 12.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2961 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli 0-1 Sembollü) |  | 11.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A3087 | Komütatör Anahtar Kapağı |  | 11.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2996 | Komütatör Anahtar Kapağı (DND Sembollü) |  | 14 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3757 | Energy Saver Kapağı |  | 47.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A6212 | Topraklı Priz |  | 13.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002013A5374 | Çocuk Korumalı Topraklı Priz |  | 14.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002018A1490 | Kapaklı Topraklı Priz |  | 18.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A3851 | Topraklı Priz (Etiket Alanlı) |  | 16 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A6184 | Çocuk Korumalı USB'li Priz |  | 67.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002130A0293 | Traş Prizi |  | 67.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3751 | Boş Kapak |  | 14.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3752 | Kablo Çıkış Kapağı |  | 17.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3763 | Tekli Data Mekanizması Kapak |  | 13.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3764 | İkili Data Mekanizması Kapak |  | 14.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3765 | USB-HDMI-VGA Mekanizma Kapağı |  | 11.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001724A4271 | Tv - Radyo - Sat Kapağı |  | 11.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3755 | Elektronik oda termostatı Mekanizması Kapağı |  | 22.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001723A0255 | RCA jak için İletişim adaptörü Kapağı |  | 21.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006599A2926 | RL Dimmer ( 200 -1000W) Kapağı |  | 34.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006430A0362 | Jaluzi konfor mekanizması Kapağı |  | 26.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4500 | Tekli Çerçeve |  | 11.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4501 | İkili Çerçeve |  | 17.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4319 | Üçlü Çerçeve |  | 30.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4320 | Dörtlü Çerçeve |  | 47.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4321 | Beşli Çerçeve |  | 74.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A3074 | Tekli Anahtar Kapağı |  | 4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2998 | Tekli Anahtar Kapağı (DND Sembollü) |  | 5.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A3091 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli) |  | 5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A3084 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Işık Sembollü) |  | 5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2754 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Zil Sembollü) |  | 5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2755 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Anahtar Sembollü) |  | 5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001731A1877 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli Etiket Alanlı) |  | 7.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2750 | Tekli Anahtar Kapağı (Işık Pencereli 0-1 Sembollü) |  | 5.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A3076 | Komütatör Anahtar Kapağı |  | 6.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001751A2992 | Komütatör Anahtar Kapağı (DND Sembollü) |  | 8.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3641 | Energy Saver Kapağı |  | 38.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A6207 | Topraklı Priz |  | 5.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002013A5372 | Çocuk Korumalı Topraklı Priz |  | 7.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002018A1509 | Kapaklı Topraklı Priz |  | 10.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A6209 | Topraklı Priz (Etiket Alanlı) |  | 8.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002011A6179 | Çocuk Korumalı USB'li Priz |  | 60.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002099A0214 | UPS Priz |  | 4.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002130A0292 | Traş Prizi |  | 58.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001741A0067 | Traş Prizi Montaj Kasası Sıva Altı |  | 3.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001741A0068 | Traş Prizi Montaj Kasası Sıva Altı (Alçıpan) |  | 1.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002013A5294 | Busch-steplight Oryantasyon Adyınlatmalı Topraklı Priz Mekanizması |  | 72.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3991 | Boş Kapak |  | 8.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3994 | Kablo Çıkış Kapağı |  | 11.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A1550 | Tekli Data Mekanizması Kapak |  | 7.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A1551 | İkili Data Mekanizması Kapak |  | 7.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3992 | USB-HDMI-VGA Mekanizma Kapağı |  | 5.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001724A4332 | Tv - Radyo - Sat Kapağı |  | 5.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001710A3544 | Elektronik oda termostatı Mekanizması Kapağı |  | 7.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001723A0240 | RCA jak için İletişim adaptörü Kapağı |  | 14.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006599A3009 | RL Dimmer ( 200 -1000W) Kapağı |  | 14.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006430A0358 | Jaluzi konfor mekanizması Kapağı |  | 10.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4498 | Tekli Çerçeve |  | 3.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4499 | İkili Çerçeve |  | 3.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4502 | Üçlü Çerçeve |  | 7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4238 | Dörtlü Çerçeve |  | 12 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001754A4517 | Beşli Çerçeve |  | 19.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA002017A0786 | Çocuk Korumalı UPS Priz |  | 7.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A2059 | Anahtar |  | 5.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A2198 | Vavien Anahtar |  | 6.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A2199 | Ara Vavien (Permütatör) |  | 12.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A2196 | İki Kutuplu Anahtar |  | 12.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A1150 | Komütatör |  | 3.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001011A0928 | Komütatör Vavien |  | 16.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A1135 | Işıklı Komütatör |  | 14.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A2194 | Işıklı Vavien |  | 10.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001413A0574 | Light Anahtar |  | 3.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001413A1106 | Işıklı Anahtar |  | 11.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001413A1103 | Jaluzi Kumanda Anahtarı (push button) |  | 16.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001413A0509 | Komütatör Light |  | 16.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A1549 | Nümeris Telefon Prizi |  | 15.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0243 | İkili Nümeris Telefon Prizi |  | 18.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0463 | Tv - Radyo - Sat - Sonlu |  | 39.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0250 | Tv - Sat Prizi - Sonlu |  | 33.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0268 | Tv - Sat Prizi - Geçişli |  | 33.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0410 | Data Prizi (Rj45 Cat 6) |  | 19.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0412 | İkili Data Prizi(2 X Rj45 Cat 6) |  | 27.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0440 | F tipi konektör |  | 4.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0436 | F tipi konektör için iletişim Adaptörü (Beyaz) |  | 8.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0451 | RCA jak (Beyaz) |  | 5.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0452 | RCA jak (Siyah) |  | 5.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0453 | RCA jak (Kırmızı) |  | 5.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0444 | RCA jak için İletişim adaptörü |  | 8.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0430 | HDMI Bağlantı Mekanizması (Beyaz) |  | 111.2 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0424 | VGA Bağlantısı Mekanizması (Beyaz) |  | 64.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0418 | USB Bağlantı Mekanizması (Beyaz) |  | 62.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA000230A0402 | Stereo hoparlör bağlantı Mekanizması (Beyaz) |  | 18.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006512A0335 | LED Dimmer (2-100W) |  | 70 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006512A0302 | RL Dimmer ( 20 -500W) |  | 53.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006520A0227 | RL Dimmer ( 200 -1000W) |  | 208.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001032A0512 | Elektronik oda termostatı mekanizması |  | 81.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006410A0390 | Jaluzi konfor mekanizması |  | 116.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001012A1713 | Mekanik Energy Saver |  | 9.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0545 | Gösterge Lambası (8350) |  | 4.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0560 | Gösterge Lambası (8352) |  | 4.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0578 | Gösterge Lambası (8353) |  | 5.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0032 | Akkor Lamba (8337-1) |  | 5.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0289 | Akkor Lamba (8345-1) |  | 5.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0164 | Akkor Lamba (8344-1) |  | 5.4 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0552 | Gösterge Lambası Kırmızı (8360) |  | 2.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0586 | Gösterge Lambası Sarı (8362a) |  | 3.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001784A0594 | Gösterge Lambası Beyaz (8363b) |  | 3.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006599A2290 | Düzenleyici |  | 17.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2507 | Busch-Watchdog Varlık Dedektörü (12 metre*) Duvar Tipi |  | 83.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2517 | Busch-Watchdog Varlık Dedektörü (6 metre*) Tavan Tipi |  | 135.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2178 | Busch-Watchdog Varlık Dedektörü (Mat beyaz, 8 metre*) |  | 161.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006899A0282 | Varlık Dedektörü Sıva Üstü Montaj Kasası |  | 14.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2338 | Busch-Watchdog 180 Sıva Üstü Konfor Sensör (Impuls Serisi, Fildişi Beyaz, Seçiçi Lens) |  | 128.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2099 | Busch-Watchdog 180 Sıva Üstü Konfor Sensör (Future Linear Serisi, Fildişi Beyaz, Seçiçi Lens) |  | 112.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2339 | Busch-Watchdog 180 Sıva Üstü Konfor Sensör (Impuls Serisi, Fildişi Beyaz, Çoklu Lens) |  | 128.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2100 | Busch-Watchdog 180 Sıva Üstü Konfor Sensör (Future Linear Serisi, Fildişi Beyaz, Çoklu Lens) |  | 112.6 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A1898 | Busch-Watchdog 180 Sıva Üstü Konfor Sensör (Tüm Seriler, Beyaz, Çoklu Lens, Dış Ortam İçin) |  | 128.8 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006401A0049 | Busch--Evrensel Röle Anahtar Mekanizması |  | 87.7 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006401A0051 | Busch--Evrensel Komütatör Mekanizması |  | 134.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006550A0042 | Busch 1-10 V Kontrollü Mekanizma |  | 156.5 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006512A0323 | Busch Led Dimmer Mekanizması |  | 134.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006590A0171 | Busch Touch dimmer Mekanizması (60-420 W) |  | 134.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2621 | Busch Konfor Anahtarı (Nötr Bağalantılı) |  | 52 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2270 | Busch Konfor Anahtarı (Nötr Bağalantısız) |  | 52 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2285 | Busch Konfor Anahtar Kapağı (Neon Lambalı, Future Linear Serisi İçin, Fildişi Beyazı) |  | 43.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA006800A2345 | Busch Konfor Anahtar Kapağı (Neon Lambalı, Paslanmaz Çelik Serisi İçin) |  | 55.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001510A0015 | Busch-IceLight Duvar Tipi Aydınlatma Komple Set |  | 111.9 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001510A0018 | Busch-IceLight Tavan Tipi Aydınlatma Komple Set |  | 155 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA008400A0005 | Busch-MasterLight Duvar Tipi Aydınlatma Komple Set (Alp Beyazı) |  | 271.3 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001510A0001 | Led Güç Modülü (Sıva Altı ) |  | 52 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001510A0005 | Busch-IceLight Duvar Tipi Tek Yönlü Aydınlatma Lensi |  | 60.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001510A0008 | Busch-IceLight Duvar Tipi Beş Yönlü Aydınlatma Lensi |  | 60.1 | Anahtar-Priz | TR78
2CKA001510A0014 | Busch-IceLight Tavan Tipi Aydınlatma Lensi |  | 186.7 | Anahtar-Priz | TR78